## 硬装半包预算
馨苑悦湾 53.31
序号 | 施工项目 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 材 料 费 |  | 备注
[5 empty] | 预计最高单价 | 预计小计 | 小 计
整体
1 | 地暖 | 威能 | 套 | 1 | 24700 | 24700 | 已付清（定金3000+预定18210）30%+ 空调尾款付33950 + 地暖尾款已付15540 | 空调大金3年保修隐蔽工程终身。发票晚些开延长时间。安装使用后，隐蔽安装找集美售后，机器找大金，首先找集美。空调没有自清洁，一年拆下来滤网清洁一下。深度清洁要找专业人员。
2 | 中央空调 | 大金，一拖五 | 套 | 1 | 46000 | 46000 |  | 地暖2年保修 ，地暖是需要冬天24小时开， 白天低 夜晚开高。17.5 平/每月*98平*3月 = 5145元一个冬天，平时不关。开地暖的时候要慢慢升高温度，以免对地板造成伤害。
3 | 地板找平 | 豆豉65每平，卧室高，客厅低 |  | 116 | 65 | 7540 | 已付清
4 | 敲墙铲墙+卫生间厨房铲掉+打洞+运垃圾（飘窗） | 4200+500+1110+1200 |  | 1 | 7010 | 7010 | 已付清
5 | 全屋石膏线 |  |  |  |  | 4560 | 已付清
6 | 厨卫吊顶 | 奥普，包含浴霸 3间含开孔200 |  |  |  | 16093 | 已付清
整体
1 | 煤气管安装（淘宝） | 恒通（10米）、三通、阀门 |  | 1 | 1057 | 1057 | 已付清
2 | 强弱电箱 ，空气断路器 | 西门子 |  |  |  | 1200 | 已付清
门
1 | 入户铁门 | 富兴 | 件 | 1 | 2700 | 2700 | 已付清 含运费100
2 | 3个房门 | 美心（不带锁） | 件 | 3 | 2790 | 8370 | 已付清
3 | 过道门 | 美心（带锁） | 件 | 1 | 2830 | 2830
4 | 2个厕所门 | 美心（带锁） | 件 | 2 | 1890 | 3780
5 | 3个门套 | 双套200一米 单套180 | 件 | 1 | 3256 | 3256
6 | 房门锁 | 名门静音锁 | 件 | 3 | 250 | 750 | 已付清
7 | 踢脚线 | 实木 |  | 76 | 14.5 | 1090 | 已付清
8 | 踢脚线安装费 | 美心木门安装 |  |  |  | 400 | 已付清
柜子
1 | 过道柜 2个 | 北美樱桃木，上柜多层板做油漆，下柜 免漆多层板 | 件 | 1 | 12700 | 12700 | 定金已付10000 还剩21470
2 | 厨房 整体橱柜 | 美国橡木 柜体 免漆多层板 | M2 | 1 | 18150 | 18150
3 | 换铰链 | 进口百隆 |  | 31 | 20 | 620
4 | 3个房间 | 南美樱桃木 |  |  |  | 26000
5 | 西阳台，北阳台 | 黑胡桃 |  |  |  | 11000
6 | 南阳台 |  |  |  |  | 0
窗，移门
1 | 厨房，3个卧室，2个厕所 | 德国维盾 | 件 | 1 | 9700 | 9700 | 尾款500 （7.20付）
2 | 封阳台 | 德国维盾 | M2 | 40 | 745 | 29800 | 尾款1500 （7.20付）
3 | 所有窗户换把手 |  |  | 4 | 100 | 400 | 已付清
4 | 厨房移门，阳台移门 | 金熹郎滑动门 |  | 1 | 11000 | 11000 | 已付定金1000，等测量（门10000 玻璃1000）
5 | 次卫玻璃移门 | 圣莉亚 | 套 | 2.7 | 1550 | 4185 | 已付清
窗帘
1 | 阳台 |  |  |  |  | 8000
2 | 卧室 |  |  |  |  | 2000
墙布，硅藻泥
1 | 主卧背景 | 领绣墙布 280每平 |  |  |  | 10000 | 已付3000定金
2 | 次卧背景 | 220每平
3 | 主，次卧辅墙 | 75每平
4 | 书房 | 高级灰，留了余量 | 59 | 38 |  | 2242 | 已付清，淘宝
5 | 硅藻泥 | 深呼吸（80每平 ,g111）客厅玄关阳台走道，外走道 |  |  |  | 8000 | 已付5000定金，实测后补费用
木地板
1 | 卧室木地板 | LM高端锁扣 |  | 45 | 410 | 18447.2
2 | 地暖专用防潮膜+铝合金压条 | ipex |  | 50 | 9.5 | 500
3 | 安装费 |  |  | 1 | 900 | 900
大理石
1 | 阳台封边 | 260*(10+9.6*2)弧度算2倍 |  |  |  | 14500 | 已付清
2 | 所有窗沿4周（窗套） | 160每米
3 | 门槛石 | 220每米
4 | 客卫淋浴 | 1600
瓷砖
1 | 入门造型砖（水刀费 700每平） |  |  |  |  | 14526 | 已付清
2 | 厨房
3 | 主卫
4 | 客卫
5 | 阳台砖
6 | 窗台砖
7 | 主卫鱼鳞砖 |  |  |  |  | 1112 | 已付清，淘宝
8 | 客厅阳台地砖，角花 | 诺贝尔 |  |  |  | 18228 | 已付清
9 | 全屋美缝 | 卓高生态雅瓷 |  |  |  | 6200 | 已付清
灯具
1 | 客厅美式主灯 | 美时 艾菲特（含安装） | 件 | 1 | 5200 | 5200 | 9900 已付定金2900 还有7000余款
2 | 客厅吊扇灯 | 美时 艾菲特（含安装） | 件 | 1 | 3000 | 3000
3 | 玄关吸顶灯 | 美时 艾菲特（含安装） | 套 | 1 | 700 | 700
4 | 阳台吸顶灯 | 艾菲特（西阳台，北阳台） | 套 | 2 | 500 | 1000
5 | 2个卫生间射灯+灯带 |  |  |  | 200 | 200
阳台
1 | 洗衣柜 （不超过 110*60） |  | 件 | 1 | 1500 | 1500 | 商品+安装
2 | 洗衣烘干一体机 | 西门子 | 件 | 1 | 4500 | 4500
3 | 休闲椅+茶几 |  | 套 | 1 | 3500 | 3500
4 | 电动晾衣架 |  | 套 | 1 | 1100 | 1100 | 实惠+晾衣架100
客厅
1 | 沙发123件套 | 美式 | 套 | 1 | 21000 | 21000 | 定金7000 尾款28000
2 | 长几+方几 | 美式 | 套 | 1 | 6000 | 6000
3 | 餐桌+椅子 | 1.35m + 5个椅子 | 套 | 1 | 8000 | 8000
4 | 壁炉（非取暖） | 1.2m | 件 | 1 | 1800 | 1800
5 | 餐边柜 | 价格为预估 | 件 | 1 | 2500 | 2500
7 | 台灯 |  | 件 | 1 | 300 | 300
8 | 电视架子 |  | 套 | 1 | 300 | 300
9 | 投影仪 |  | 件 | 1 | 3500 | 3500
10 | 投影幕布电动 | 120寸 2.8米 | 件 | 1 | 300 | 300
客卫
1 | 马桶 | 希箭 智能液晶 冲水 | 套 | 1 | 2000 | 2000 | 实惠 功能多
2 | 浴室柜组合 | karat | 套 | 1 | 3500 | 3500
3 | 智能镜子 |  |  |  |  | 0
4 | 龙头 |  |  |  |  | 0
5 | 花洒套装 | 九牧高端 | 套 | 1 | 3250 | 3250
6 | 小厨宝 | 7500瓦 即热型 4平方线 | 件 | 1 | 950 | 950
7 | 地漏 | 潜水艇 | 件 | 1 | 268 | 268
主卫
1 | 马桶 | 希箭 智能液晶 冲水 | 套 | 1 | 2000 | 2000 | 实惠 功能多
2 | 浴室柜 | 黑胡桃 | 套 | 1 | 5070 | 5070
3 | 洗手盆+龙头套装
4 | 浴室镜
5 | 花洒套装 |  | 件 | 1 | 700 | 700
6 | 浴缸 | 科勒 |  |  |  | 4330
7 | 小厨宝 | 6.6升 （洗头够吗） | 件 | 1 | 450 | 450
厨房
1 | 水槽洗碗机 | 方太 | 套 | 1 | 7500 | 7500 | （原价13000 已经全部付清）
2 | 集成灶 | 火星人 | 套 | 1 | 11300 | 11300 | 定金1300 尾款10000
3 | 冰箱 | 西门子双门 | 件 | 1 | 4300 | 4300
4 | 末端净水器 | AO 史密斯 | 套 | 1 | 2988 | 2988
5 | 前置净水器 | 3M（1400元） | 套 | 1 | 0 | 0 | 买空调赠送
6 | 微波炉烤箱一体机 | 西门子 | 套 | 1 | 2590 | 2590
主卧
1 | 实木床 | 中式 | 件 | 1 | 8000 | 8000 | 定金5000 尾款13000
2 | 床头柜 | 中式 | 件 | 1 | 1000 | 1000
3 | 电视柜 | 中式 | 件 | 1 | 5000 | 5000
4 | 书房电视柜 | 中式 | 件 | 1 | 4000 | 4000
5 | 床垫 | 喜临门 软硬款 | 套 | 1 | 1459 | 1459
6 | 梳妆台 | 美式 | 件 | 1 | 1500 | 1500
7 | 吊扇灯 |  | 件 | 1 | 800 | 800
8 | 投影幕布电动 | 100寸 （书房投影仪已购） | 件 | 1 | 300 | 300
次卧
1 | 实木床 | 实木 美式 | 件 | 1 | 5500 | 5500 | 定金2600 尾款10000
3 | 床头柜 | 实木 美式 | 件 | 1 | 1000 | 1000
5 | 书桌 | 美式 凳子用原来的 质量好的 1.3m | 件 | 1 | 2500 | 2500
6 | 床前 九斗橱 | 实木 美式 | 件 | 1 | 3600 | 3600
2 | 床垫 | 喜临门 软硬款 | 套 | 1 | 1459 | 1459
4 | 书柜 | 实木 美式 | 件 | 1 | 3000 | 2000
7 | 吊扇灯 |  | 件 | 1 | 800 | 800
8 | 展示玻璃柜 |  | 件 | 1 | 600 | 600
9 | 投影幕布电动 | 100寸 （书房投影仪已购） | 件 | 1 | 300 | 300
书房
1 | 沙发床 |  | 件 |  | 3000 | 3000
2 | 沙发灯 | 45033 圆月款 | 件 | 1 | 700 | 700
3 | 书桌 | 新中式 凳子用原来的 质量好的 1.4m | 件 | 1 | 2300 | 2300
4 | 按摩椅 | 领券减1000 | 件 | 1 | 1700 | 1700
5 | 投影幕布电动 | 100寸 （书房投影仪已购） | 件 | 1 | 300 | 300
玄关
1 | 玄关台 |  | 件 | 1 | 600 | 600
暂时不计算
1 | 地毯 |  | 件 | 1 | 0 | 0
2 | 空气净化 |  | 件 | 1 | 0 | 0
装修公司（聚通）
1 | 设计费 |  |  |  |  | 9600
| 总计 | 533160.2
其他：
| 3楼 初级卫生（马桶，卫生间，厨房），铲墙 | 2000 | 已结清
| 3楼 所有房间油漆，外墙 | 8000 | 已结清
做在装修公司合同中（聚通）
吊顶
1 | 主卫 | 奥普:自由派 浴霸qtpx3620c |  |  | 4736 | https://item.jd.com/43683512658.html
2 | 客卫 | 奥普:玉隐 浴霸qtpx3620c |  |  | 4399
3 | 厨房 | 契克斯，翡冷翠庄园 照明2010e |  |  | 5018.6
4 | 卫生间角线 | -27，3米一根 | 7 | 180 | 1260
5 | 厨房角线 | -30 ，3米一根 | 4 | 120 | 480
15893.6
插座，开关
1 | 罗格朗 逸景（玉兰白 中端）注意只要开关和插座，不要网络口，厨房间放一个带开关的插座
2 | 罗格朗 逸景 脚灯要玫瑰金的
其他
1 | 科勒 黛森嵌入式浴缸 1.5米 K-18208T-GR-0 | 4300 | 含5金 |  | 一定要看清图片，有扶手，底边花纹图片。记得后续自己买个一浴枕。
2 | 客厅阳台地砖，角花 | 20985 |  |  | （200-20）*90 + （150+15）*29 = 20985 （角花补15 大砖退20） | 注意：这个公司少算了

## 房子总成本
房价 | 399.89
维修基金 | 0.56
契税 | 1.89 | （拆迁抵扣）
物业费 | 0 | （暂不计，6156每年）
402.34
聚通 已付
定金 | 300
第1次 | 84000
第2次 | 33000
第3次 | 90787
共计 | 208087
主材已付
1 | 浴缸
2 | 厨卫吊顶
3 | 石膏线
4 | 诺贝尔瓷砖
5 | 强弱电箱
黑科技：
地暖（分段）
中央空调 （分段）
电动晾衣架
电动窗帘
投影仪
洗衣烘干一体机
壁炉
洗碗机
集成灶
前后置净水
自动马桶
自动镜子
小厨宝
按摩椅
自动可调射灯